**报价一览表**

客户名称：云南省寄生虫病防治所 项目名称：新冠应急试剂耗材储备采购

项目编号：寄采申（2021）192号

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 报价规格参数 | 数量 | 单位 | 报价品牌 | 单价 | 总价 |
| 1 | 无裙边96孔板 | 1、0.2ml\*96孔2、无色透明，反应量为 5–125 μl（最多为 200 μl）3、无裙边，具有清晰的孔和边，规格：25块/盒4、低管高15.51mm，可用于低反应体积和快速PCR5、反应板上无 DNase、RNase 和人 DNA。 | 8 | 盒 |  |  |  |
| 2 | 加样枪头10ul | NONPYROGENIC ＆ RNase -/ DNase-free 带滤芯 适配性强，可与大多数加样枪配合使用，气密性好，96支/盒，10盒/箱，加长型 | 1 | 箱 |  |  |  |
| 3 | 加样枪头200ul | NONPYROGENIC ＆ RNase -/ DNase-free 带滤芯 适配性强，可与大多数加样枪配合使用，气密性好。96支/盒，10盒/箱，加长型 | 2 | 箱 |  |  |  |
|  | **合计** | **大写：** | **小写：** |
|  | **供货期：** |

经办人签字：

供应商名称（公章）： 报 价 日 期： 年 月 日