**报价一览表**

客户名称：云南省寄生虫病防治所 项目名称：恶性三日卵形间日诺氏疟原虫五联快速

检测试剂采购

项目编号：寄采申（2025）008号

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 报价规格参数 | 数量 | 单位 | 报价品牌 | 单价 | 总价 |
| 1 | 恶性/三日/卵形/间日/诺氏疟原虫五联快速检测试剂 | 1、 扩增方法学：核酸恒温扩增检测方法学；2、 扩增装置：微流控自分配系统；3、 加热系统：化学自发热恒温加热；4、 检测指标：恶性/三日/卵形/间日/诺氏疟原虫五联检测；5、 检测时间：20分钟；6、 检测方法学：探针+碳标胶体金；7、 检测灵敏度：1000cps/ml；8、 样本来源：末梢血或静脉血 9、 检测仪器：无；10、 检测耗材：一次性；11、 能否用于流调筛查：能；12、 样本处理：免提取 | 600 | 人份 |  |  |  |
|  | **合计** | **大写：** | | | | **小写：** | |
|  | **供货期：** | | | | | | |

经办人签字：

供应商名称（公章）： 报 价 日 期： 年 月 日